ПРАЙС-ЛИСТ

на энергосберегающую продукцию собственного производства с 01 октября 2018 года

| № п/п | Наименование изделия | Технические характеристики | Цена в бел. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | физические параметры | коммутируемый ток |  |
| Фотореле (светочувствительные автоматы) с креплением на плоскость |
| 1 | ФР-7М |  | Питание блока 220В, 50Гц, регулируемый диапазон срабатывания от 3 до 100 Лк задержка включения- выключения 15-40с. | до 7А | 22,5 |
| 2 | ФР-10М |  |  | до 10А | 23,50 |
| 3 | ФР-16М |  |  | до 16А | 25,50 |
| 4 | ФР-94-7 |  | Питание блока 220В, 50Гц, регулируемый диапазон срабатывания от 3 до 100 Лк задержка включения- выключения 15-40с. | до 7А | 23,00 |
| 5 | ФР-94-10 |  |  | до 10А | 24,00 |
| 6 | ФР-94-16 |  |  | до 16А | 26,00 |
| 7 | ФР-94-30 |  |  | до 30А | Договорная |
| Фотореле (светочувствительные автоматы) с креплением на DIN-рейку |
| 8 | АС-3 |  | Питание блока 220В, 50Гц, регулируемый диапазон срабатывания от 3 до 100 Лк, задержка включения- выключения 15-40с. | до 3А | 23,5 |
| 9 | АС-7 |  |  | до 7А | 23,00 |
| 10 | АС-10 |  |  | до 10А | 24,00 |
| 11 | АС-16 |  |  | до 16А | 26,00 |
| 12 | АС-30 |  |  | до 30А | Договорная |
| Таймеры-выключатели бытовые/коммунальные |
| 13 | РВ-1 |  | Питание блока 220В,50Гц. Задержка отключения 3 - 15 мин. (лестничный автомат) | до 10А | По запросу |
| 14 | Выключа-тель однотакто-вый |  | Поставляется в комплекте с РВ-1. Имеет подсветку. Коммутируемое напряжение 220 В. | По запросу |
| 15 | АТ-16-2П |  | Питание блока 220В, 50 Гц, точность суточного хода +1 сек. Две программы установки включения-выключения.Крепление на DIN-рейку. | 2программы | до 16А | По запросу |
| Датчики присутствия (датчик движения) |
| 16 | ДП-10 |  | Питание блока 220В, 50Гц, дальность действия 5-6м, время задержки выключения после регистрации последнего движения - 3 мин. ДП-10-Ф имеет встроенное фотореле, позволяющее включать освещение только в темное время суток. | до 10А | По запросу |
| 17 | ДП-10-Ф |  |  |  | По запросу |
| Реле времени астрономическое |
| 18 | РВА-16 |  | Питание реле 220В, 50Гц, коммутируемый ток до 16А, потребляемая от сети мощность 8,5Вт запрограммировано по заходу и восходу солнца на каждый день года, имеет 9 режимов коррекции данных, ручной режим и режим ночного интервала отключения и включения освещения. | По запросу |
| Устройство тепловой защиты |
| 19 | УТЗ-10-3К |  | Предназначено для защиты различных изделий и устройств от перегрева. Конструкция УТЗ обеспечивает его установку на стандартную 35мм Дин-рейку. Предназначено для работы с тремя контурами терморезисторов с общим сопротивлением каждого контура <1,65 кОм .Температура срабатывания контуров терморезисторов: 1-й-140С, 2-ой-160С, 3-й-180С. | По запросу |
| Электротехнические изделия |
| 20 | Фотодатчик |  | Длина провода по заявке | 5,00 |

Гарантия предприятия на всю продукцию – 2 года.

# Республика Беларусь, 210035 г. Витебск, ул. Терешковой, 13 «Б»

# тел/факс.(0212 )65-21-78; тел. моб.(029) 696-35-78

# e-mail: b_p_a@tut.by

# Сайт: www.bpavt.com